## POHODA
Klimatizace laboratoře 001 - výkaz výměr
Označení dodávky |  | Množství |  | J.cena | Cena | %DPH | DPH | Kč Celkem
Nástěnná klimatizace 3,5kW -invertní | 1
Úprava pro zimní provoz | 1
Izolované potrubí Cu - 6/12 mm | 3 |  | m
Komunikační kabel | 3 |  | m
Konzole | 1
Odvod kondenzátu | 6
Montáž | 1
TD 500/160, Potrubní ventilátor | 1 |  | ks
GREYFLEX 051 ohebná PVC hadice | 5
GREYFLEX 076 ohebná PVC hadice | 5
Plastový T - kus 160/50 | 1
Plastový T - kus 160/75 | 1
Plastová trouba 160 l=1000 | 3
Plastový oblouk 160 /90 | 1
Plastový záslep 160 | 1
PER 160 W, žaluz.klapka | 1 |  | ks
Objímka s gumou 160 | 3 |  | ks
Kovová objímka 80mm | 4
Montáž odsávání | 1
Součet položek
CELKEM BEZ DPH
výkaz výměr neobsahuje:
Dodávka elektroinstalace:
1. přívod silnoproudu k venkovní jednotce - kabel CYKY 3x2,5
2. jištění venkovní jednotky - jistič 1f 16Achar.B
3. přívod k ventilátoru a jeho ovládání - patametry ventilátoru 230V, 55W.
Dodávka stavební části:
4. Bourací a zednické práce - otvor DN 160mm pro odsávání a drážka pro kondenzát