## List1
Výkaz výměr
ZTI m.č. 001,301:
1. Demontáž vnitřního plynovodu:
a) demontáž plynovodu | 24m
b) demontáž a zaslepení | 24m
c) odvětrání potrubí | kpl.
2. Demontáž potrubí nefunkčních technických plynů
a) demontáž potrubí DN25 | 28m
DN32 | 7m
b) demontáž uchycení potrubí | kpl.
c) odstavení stávajícího potrubí | kpl.
a jeho zpětné odvětrání
3. Demontáž volně loženého vodovodního | 18m
a kanalizačního potrubí
4. Montáž a dodávka vnitřního vodovodu a kanalizace
vč. Sekacích prací PPR DN25 | 10m
HT DN50 | 4m
5. Napojení odpadního potrubí na litinové svody | 2ks
6. Odpadní potrubí DN32 | 2m
7.Demontáž radiátorů, výměna těles a dodávka | 2ks
termostatických hlavic
8.Kondenzační potrubí pro odvod VZT | kpl.