## Rozpočet
Zadávací dokumentace - Příloha č. 6 a - 35 a), 36 - Výkaz výměr, stavební část
STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV,Praha akce: Rekonstrukce a vybavení místností laboratoří č.36, 35 a),82 a 83 budova č.11.
Výkaz výměr - nabídkový rozpočet
místnosti lab. č. 35 a), 36 - stavební část
Předkládá (uchazeč) :
Datum :
REKAPITULACE
A | HSV a PSV
1 | Demontáže a bourání | Kč |  |  | 0
2 | Běžné konstrukce a práce | Kč |  |  | 0
3 | Konstrukce sádrokartonové | Kč |  |  | 0
4 | Vnitřní povrchy | Kč |  |  | 0
5 | Vnitřní dveře | Kč |  |  | 0
6 | Okna | Kč |  |  | 0
7 | Podlahy povlakové | Kč |  |  | 0
8 | Obklady a podlahy keramické | Kč |  |  | 0
9 | Malby | Kč |  |  | 0
10 | Ústřední vytápění | Kč |  |  | 0
11 | Vzduchotechnika | Kč |  |  | 0
12 | ZTI a zařizovací předměty | Kč |  |  | 0
13 | Klimatizace | Kč |  |  | 0
14 | Slaboproudá zařízení | Kč |  |  | 0
15 | Elektroinstalace | Kč |  |  | 0
A | HSV a PSV celkem | Kč |  |  | 0
B | Ostatní náklady
B1 | VRN (zařízení staveniště, provozní vlivy) | Kč |  |  | 0
B2 | Realizační dokumentace | Kč |  |  | 0
B3 | Projektová dokumentace skutečného provedení | Kč |  |  | 0
B4 | Ostatní náklady dodavatele (režie, zisk, doprava, poplatky, zkoušky a revize) | Kč |  |  | 0
B5 | Rozpočtová rezerva - práce nespecifikované po odkrytí konstrukcí, k čerpání s předchozím souhlasem objednatele, 10% z pol. A | % | 0.1 | 0 | 0
B | Ostatní náklady celkem | Kč |  |  | 0
A+B | Nabídková cena, bez DPH | Kč |  |  | 0
C | DPH 21% | Kč |  |  | 0
A+B+C | Nabídková cena celkem, vč. DPH | Kč |  |  | 0
Položkový rozpočet :
1 | Demontáže a bourání
Poř.č. | Popis položky | m.j. | Počet m.j. | Kč/m.j. | Kč celkem
1 | Demontáže stávajících rozvodů potrubí, povrchových a pod obklady, Js do 25, před demontáží prověřit | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Demontáž podlahového PVC, vč. lišt | m2 | 97 | 0 | 0
3 | Demontáž zdvojené podlahy | m2 | 38.5 | 0 | 0
4 | Demontáž Feal obkladů a podhledů, vč. izolační výstelky | m2 | 110 | 0 | 0
5 | Vyklizení místností od stáv. laborator. nábytku, včetně demontáží | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Osekání stáv. keramických obkladů stěn | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Demontáž přívodů TZB rozvodů od demontovaného nábytku (voda, kanal, plyn, elektro, vzt) | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Demontáž stáv. rozvodů elektro a osvětlení | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Vysekání zárubně kovové, ve zdivu | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Vysekání drážek v beton. mazanině, do 15/10 cm | m | 8 | 0 | 0
11 | Sekání drážek a prostupů pro potrubí a rozvody el. | m | 46 | 0 | 0
12 | Průvrty zdivem tl. do 75 cm, Js do 15 cm, pro potrubí a elektro | kpl | 4 | 0 | 0
13 | Průvrty pro ventilátory obv. stěnou tl. do 75 cm, Js 20 cm | kpl | 2 | 0 | 0
14 | Ruční manipulace budovou, s naložením | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Odvoz a likvidace odpadů na ekolog. skládku | t | 1.5 | 0 | 0
16 | Skládkovné poplatky | t | 1.5 | 0 | 0
17 | Vyčištění budov a objektů, průběžný úklid vč. dopravní cesty | kpl | 1 | 0 | 0
| součet | Kč |  |  | 0
2 | Běžné konstrukce a práce
Poř.č. | Popis položky | m.j. | Počet m.j. | Kč/m.j. | Kč celkem
1 | Očištění a přebroušení podkladů podlah po demontovaných PVC | m2 | 76 | 0 | 0
2 | Vytvoření podlah. nik a drážek pro přívody ke stolům uprostřed dispozice, pro potrubí a elektro, v mazanině, uložením chráničk. trubek, se začištěním | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Nivelační stěrka, tl. do 5 mm | m2 | 75 | 0 | 0
4 | Zárubeň kovová, 80/197, dodávka a osazení | soubor | 1 | 0 | 0
5 | Zazdívka otvorů a průvrtů ve zdivu, po klima, včetně opravy povrchů vnějších a vnitřních, pl. do 1,5 m2 | soubor | 1 | 0 | 0
6 | Přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0
| součet | Kč |  |  | 0
3 | Konstrukce sádrokartonové
Poř.č. | Popis položky | m.j. | Počet m.j. | Kč/m.j. | Kč celkem
1 | Podhled SDK stropů | m2 | 66 | 0 | 0
| součet | Kč |  |  | 0
4 | Vnitřní povrchy
Poř.č. | Popis položky | m.j. | Počet m.j. | Kč/m.j. | Kč celkem
1 | Opravy stávajících vnitřních vápnocementových omítek, jádrových, štukových, lokálně | m2 | 44 | 0 | 0
2 | Opravy drážek a prostupů | m2 | 13 | 0 | 0
3 | Vnitřní omítka stěn vápenocementová - pod obklady | m2 | 8 | 0 | 0
4 | Oškrabání, penetrace a přeštukování stěn a stropů - omítka štuková (celkové přepěnění) | m2 | 198 | 0 | 0
| součet | Kč |  |  | 0
5 | Vnitřní dveře
Poř.č. | Popis položky | m.j. | Počet m.j. | Kč/m.j. | Kč celkem
1 | Oprava a dvojnásobný přenátěr kovových zárubní, nátěr bílý, s očištěním a přebroušením stáv. ploch | ks | 6 | 0 | 0
2 | Oprava a dvojnásobný přenátěr dřevěných dveří, s očištěním a přebroušením stáv. ploch | ks | 6 | 0 | 0
3 | Sejmutí, repase, a reinstalace kování po nátěrech | kpl | 6 | 0 | 0
| součet | Kč |  |  | 0
6 | Okna
Poř.č. | Popis položky | m.j. | Počet m.j. | Kč/m.j. | Kč celkem
1 | Výměna oken dřevěných, pl. do 6 m2,shodný tvar, sklo Diterm 1,1, profily Euro, křídla otevíravá, výklopná, vč. parapetu (replikové provedení, objekt je v památkové zóně | kpl | 4 | 0 | 0
2 | dtto, pl. do 3m2 | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Doprava a manipulace | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Stavební přípomoce pro okna | kpl | 1 | 0 | 0
| součet | Kč |  |  | 0
7 | Podlahy povlakové
Poř.č. | Popis položky | m.j. | Počet m.j. | Kč/m.j. | Kč celkem
1 | Příprava podkladů pro krytiny povlakové, vč. stěrkování | m2 | 58 | 0 | 0
2 | Podlahovina PVC zátěžová, pro laboratoře, tl. 2,5 mm, dodávka, vč. lišt pvc | m2 | 64 | 0 | 0
3 | Montáž povlakových krytin, lepením, vč. lištování | m2 | 58 | 0 | 0
4 | Stavební přímopmoce pro práce povlakové | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0
| součet | Kč |  |  | 0
8 | Obklady a podlahy keramické
Poř.č. | Popis položky | m.j. | Počet m.j. | Kč/m.j. | Kč celkem
1 | Obkládačka 25/20 , spotřeba 20 ks/m2, dodávka | m2 | 4 | 0 | 0
2 | Montáž obkladů stěn | m2 | 4 | 0 | 0
3 | Ostatní prvky pro obklady - plastové profily - rohové, lepené standardním lepidlem | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Příprava podkladu pod dlažbu, broušení, penetrace, stěrka | m2 | 37 | 0 | 0
5 | Dlažba Taurus 300/600, d+m | m2 | 37 | 0 | 0
6 | Sokl, v 8 cm | m | 24 | 0 | 0
7 | Přesun hmot pro obklady | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Stavební přípomoce pro obklady | kpl | 1 | 0 | 0
| součet | Kč |  |  | 0
9 | Malby
Poř.č. | Popis položky | m.j. | Počet m.j. | Kč/m.j. | Kč celkem
1 | Oškrabání stáv. malby | m2 | 205 | 0 | 0
2 | Příprava podkladů pod malbu, s penetrací a přetmelením | m2 | 205 | 0 | 0
3 | Malba stěn, jednobarevná, dvojnásobná, otěruvzdorná, v místn. do 4 m výšky | m2 | 286 | 0 | 0
4 | Malba dtto, stropů | m2 | 98 | 0 | 0
5 | Přesun hmot pro malby | kpl | 1 | 0 | 0
| součet | Kč |  |  | 0
10 | Ústřední vytápění
Poř.č. | Popis položky | m.j. | Počet m.j. |  | Kč celkem
1 | Sejmutí stáv. radiátorů po dobu rekonstr. prací, s následnou reinstalací | radiátor | 5 | 0 | 0
2 | Vypuštění a napuštění systému | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Kontrola funkčnosti uzavíracích termostatických ventilů, s příp. výměnou | ks | 5 | 0 | 0
4 | nátěr přívodních potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Clonící zákryt u radiátoru, 80/80 cm, v místn. 35A | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Přesun hmot pro ut a nátěry | kpl | 1 | 0 | 0
| součet | Kč |  |  | 0
11 | Vzduchotechnika
Poř.č. | Popis položky | m.j. | Počet m.j. | Kč/m.j. | Kč celkem
1 | Demontáž stáv. odvětrání stáv. digestoře | kpl | 1 | 0 | 0
2 | VZT potrubí pro novou digestoř | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Úprava napojení VZT na stáv. větrací šachtu | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Kontrola a příp. repase, s promazáním VZT jednotky na půdě, s úpravou elektroovládání u nové digestoře | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Výměna ventil, žaluzie, s ovl. táhlem, na stěně pod stropem | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Ventilátor odtahový, s připoj. potrubím pro technologii (do 400°C, 3 kW/h, pro agresiv. prostř., s klapkou), do obvod. stěny, s pruž. připojením hadicí Al dl. do 5 m | soupr. | 2 | 0 | 0
7 | Stavební přípomoce pro VZT | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Přesun hmot pro VZT | soubor | 1 | 0 | 0
| součet | Kč |  |  | 0
12 | ZTI a zařizovací předměty
Poř.č. | Popis položky | m.j. | Počet m.j. | Kč/m.j. | Kč celkem
1 | Výměna připojovacího potrubí v místnostech, u vyměňovaných stolů a digestoře, vč. fitinek a připevňovacích prvků, s výtokovými prvky dle specifikace laborator. nábytku ( | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dodávka a montáž umyvadla, 60 cm, sifon nerez, vč. připojení | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Baterie umyvadlová, páková, s otoč. ramenem, nástěnná, r 150, chromová - montáž | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Připojení zařizovacích předmětů labor. nábytku, vč. výtok. prvků (SV,TUV,elektro 230V, zem.plyn, dusík, metan, argon) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Vnitřní připojovací rozvody vodovodu SV a TUV | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Připojovací rozvody kanalizace | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Kapilární rozvody pro plyny, vč. redukčních prvků a odběr. panelu (dusík, helium) | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Zkoušky, desinfekce, revize | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Stavební přípomoce pro ZTI | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Přesun hmot pro ZTI | kpl | 1 | 0 | 0
| součet | Kč |  |  | 0
13 | Klimatizace
Poř.č. | Popis položky | m.j. | Počet m.j. | Kč/m.j. | Kč celkem
1 | Demontáž stáv. klima z obvodové stěny | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Nová klimajednotka Split systém (vnitřní kazetová, Qch do 6 kW, invertorová, s prom. příkonem, vnější na soklu u fasády) | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Kondenzát potrubí s připojením do stáv. kanalizace | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Stavební přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0
| součet | Kč |  |  | 0
14 | Slaboproudá zařízení
Poř.č. | Popis položky | m.j. | Počet m.j. | Kč/m.j. | Kč celkem
1 | Datové rozvody - výměna a doplnění rozvodů (tlf, PC) integrované, 5 dvjzásuvek Rj, rozvod v protah. lištách | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Výměna domácího rozhlasu, s úpravou přívodu | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Výměna zvonku od dveří a rozvodu, zvonek interierově zakrytý pod omítkou v krabici | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Výměna rozvodu a 2 spinačů el. zámku dveří | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Trubkování pro rozvody | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Zasekání procházejícího kabelu PC pod omítku do protah. trubek | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Stavební přípomoce pro slaboproudy | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0
| součet | Kč |  |  | 0
práce slaboproudů budou prováděny za asistence pracovníků objednatele pro danná zařízení
15 | Elektroinstalace
Poř.č. | Popis položky | m.j. | Počet m.j. | Kč/m.j. | Kč celkem
1 | Úprava rozvaděče pro výměnu obvodů, s výměnou a doplněním jističů a proudových chráničů | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Rozvody CYKY 3,5 pro zásuvkové obvody, pod omítku | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Rozvody CYKY 2,5 pro obvody osvětlení | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Obvod pro klimajednotku Split systému | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Obvod pro digestoř | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Obvody pro ovládání VZT | kpl | 3 | 0 | 0
7 | Zásuvky jednoduché, Tango, 240V | kpl | 55 | 0 | 0
8 | Spinač jednoduchý | kpl | 3 | 0 | 0
9 | Svítidlo zářivkové, 4x36 W, EP el.předř., IP 40, 600/1200, s parabol. lešť. mřížkou, se zdroji - bílé | kpl | 12 | 0 | 0
10 | Montáž svítidel a zdrojů | kpl | 12 | 0 | 0
11 | Stavební přípomoce pro elektro | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Přesun hmot pro elektro | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Doplňkové práce elektro (označení, štítky,průzkumy a zkoušky stáv. stavu) | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Výchozí revize | kpl | 1 | 0 | 0
| součet | Kč |  |  | 0